## DM
DANH MỤC Mua sắm máy siêu âm chẩn đoán Doppler màu và tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành
(Đính kèm Thư mời số: /BVTT- HĐĐT ngày tháng 9 năm 2026)
THÔNG TIN MỜI THẦU
STT | Mã hàng hóa | Tên thiết bị y tế mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật mời thầu | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến
1 | TB1 | MÁY SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN DOPPLER MÀU | Thông số cơ bản • Máy chính có màn hình LED 15.6”. Độ phân giải 1920 x 1080 • 02 cổng cắm đầu dò hoạt động • Có tích hợp Pin 9.500 mAh. • Kết nối DICOM 3.0 • Phần mềm siêu âm 3D/4D tích hợp sẵn • Phần mềm siêu âm Tim tích hợp sẵn: Xung liên tục, dopler mô, tối đa 3 đường lấy mẫu chế độ M ở mọi góc độ khác nhau. • Phần mềm xử lý ảnh: SRI, SCI, Hòa âm mô, FCI • Phần mềm Siêu đàn hồi mô định tính. • Các cổng kết nối: HDMI, S-Video, Video, USB 3.0, USB 2.0 • Xuất hình ảnh, Video: JPG, DCM, BMP, RAW, AVI... • Bộ nhớ lưu trữ: 500 GB Gồm 02 đầu dò: Đầu dò Convex: 01 Cái Đầu dò Linear: 01 Cái | Hệ thống | 1
2 | TB2 | TẤM NHẬN ẢNH X-QUANG KỸ THUẬT SỐ | 1. Tấm nhận ảnh: 01 chiếc 2. Hộp cấp nguồn: 01 chiếc 3. Cáp tín hiệu: 01 chiếc 4. Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Chiếc | 1
Tổng cộng: 2 khoản